Znak sprawy: GOSiGK.721.5.2019.ŻZO

Zapytanie ofertowe

pod nazwą: „Renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku „Orlik” w Tychowie”

- Zamawiający:

Gmina Tychowo – Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej, NIP 672-20-22-729, tel. 94 3160270, e-mail: gosigk@tychowo.pl, adres strony internetowej: https://bip.gosigk.tychowo.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca ma przeprowadzić renowację nawierzchni poliuretanowej polegającą na naprawie uszkodzonej warstwy nośnej struktury poliuretanowej, renowacji nawierzchni boiska metodą natryskową, malowaniu linii boiska.

Wyszczególnienie robót wchodzących w zakres zamówienia:

- Oczyszczenie oraz gruntowanie powierzchni boiska – 613,110 m2 ;

- Renowacja uszkodzonej warstwy nośnej struktury poliuretanowej systemem: poliuretanowy 2-składnikow, zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% - 91,967 m2 ;

- Renowacja nawierzchni boiska metodą natryskową – 613,110 m2 ;

- Wywiezienie materiałów, pozostałości i śmieci po renowacji;

- Malowanie linii boisk (koszykówka, kort tenisowy debel, siatkówka).

Charakterystyka boiska:

Wymiary boiska 32,1 x 19,1 m.

Boisko wielofunkcyjne posiada powierzchnie pełnowymiarowe do gry w następujące dyscypliny: koszykówka, tenis ziemny, siatkówka. Po uzupełnieniu nawierzchni należy pomalować (odtworzyć) wszystkie linie umożliwiające uprawianie w/w dyscyplin.

Konstrukcja boiska: nawierzchnia poliuretanowa, podkład warstwa mineralna.

W celu dokładnego oszacowania kosztów w/w zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii zalecana jest wizja lokalna.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia po podpisaniu umowy do końca września 2019 r.

- Warunki płatności:

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty końcowego odbioru robót i złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie.

3. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

- Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2),

- Podpisany wzór umowy (załącznik nr 3),

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

5. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego 
i opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz posiadać oznaczenie:

„Oferta przetargowa na: "Renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku „Orlik” w Tychowie. Nie otwierać do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12.00”.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godz.10.00 w sekretariacie , pokój nr 28 (II piętro)

- Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane przez Zamawiającego, jeżeli wpłyną przed upływem wymaganego terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 19 sierpnia o godz.12.00 w pokoju nr 27 (II piętro)

- Zamawiający może odwołać zapytanie bez dokonania wyboru w każdym czasie, bez podania przyczyn.

- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert e-mailem lub faksem.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczania ceny:

- Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ja w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Dołączony jednostkowy formularz cenowy służyć będzie do celów informacyjnych dla Zamawiającego.

- Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena brutto 100%

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz

jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.

- Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta, wynosi

100 pkt, tj.: - za najniższą cenę 100 pkt,

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za

powyższe kryterium według następującej zasady:

Kryterium – cena

cena oferowana minimalna brutto

cena = ---------------------------------------------------- x 100 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

- Realizacja zamówienia zostanie przyznana Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę

za wykonanie robót.

- Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności zaoferowanych cen (od najniższej do

najwyższej).

- Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia:

- Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji

- zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizacje umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony niniejszej umowy nie miły wpływu.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej GOSiGK Tychowo, bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji udziela Robert Radziuk, tel. 600 938 263

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy